附件

2021年省打好污染防治攻坚战（节能降耗）专项资金项目验收结果

序号	部门/地市	项目名称	项目单位	验收结果
1	省直	广东省育才幼儿院一院综合节能改造示范项目	广东省育才幼儿院一院	通过验收
2	省直	大学城校区路灯节能改造项目	广东工业大学	通过验收
3	省直	广东科学中心空调系统节能控制改造项目	广东科学中心	通过验收
4	省直	广东省惠州监狱综合节能改造项目	广东省惠州监狱	通过验收
5	广州市	广州JFE钢板生产线节能技术改造项目	广州JFE钢板有限公司	通过验收
6	广州市	广州华润热电有限公司#1、2机组能源系统节能技术改造项目	广州华润热电有限公司	通过验收
7	广州市	裂解炉B1110C改造	中国石油化工股份有限公司广州分公司	通过验收
8	广州市	汽车前挡风玻璃成型工艺节能减排改造项目	广州福耀玻璃有限公司	通过验收
9	广州市	风神汽车花都生产车间节能改造项目	广州风神汽车有限公司	通过验收
10	珠海市	生产装置热能改造项目	珠海长炼石化设备有限公司	通过验收
11	汕头市	动力车间技术改造项目	广东松炀再生资源股份有限公司	通过验收
12	佛山市	佛山市顺德区前进实业有限公司锅炉技改项目	佛山市顺德区前进实业有限公司	通过验收
13	梅州市	学生宿舍分体冷暖空调及教学楼中央空调投资节能改造服务项目（梅州市梅县区华侨中学）	梅州好万家实业有限公司	通过验收
14	梅州市	学生宿舍分体冷暖空调及教学楼中央空调投资节能改造服务项目（平远县实验中学）	梅州好万家实业有限公司	通过验收
15	惠州市	2.4万吨水蓄供冷调峰与高能效制冷机房	惠州亿纬集能有限公司	通过验收
16	惠州市	127单元四合一炉余热回收系统节能升级改造项目	中海油惠州石化有限公司	通过验收
17	惠州市	SMPO装置F-5301烟气余热回收改造项目	中海壳牌石油化工有限公司	通过验收
18	中山市	锅炉节能改造项目	中山国泰染整有限公司	通过验收
19	江门市	2×150MW机组三维整体隐形翅片管应用于烟气深度余热回收节能减排集成示范项目	新会双水发电（B厂）有限公司	通过验收
20	阳江市	阳春新钢铁余热资源综合利用发电项目	阳春新钢铁有限责任公司	通过验收
21	阳江市	广东广青金属延压公司热轧生产线饱和蒸汽发电技术改造项目	阳江广润节能科技有限公司	通过验收
22	湛江市	湛江钢铁智慧能源系统	宝钢湛江钢铁有限公司	通过验收
23	肇庆市	锅炉煤改气节能减排技术改造项目	建华建材（肇庆）有限公司	通过验收
24	清远市	余热余能综合利用建设项目	广东粤北联合钢铁有限公司	通过验收
25	云浮市	余热回收、余热蒸汽回收、冷却水塔和尾气减排等节能改造	云浮市业华化工有限公司	通过验收
26	云浮市	郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目	郁南县人民政府行政服务中心	通过验收
27	云浮市	云浮市人民医院配用电能耗在线监测平台（二期）及中央空调能效提升改造项目	云浮市人民医院	通过验收
28	省直	广东省番禺监狱综合节能改造项目	广东省番禺监狱	未满足验收条件，延后验收
29	珠海市	珠海华润化学材料科技有限公司余热发电技术改造项目	华润新能源（珠海）有限公司	未满足验收条件，延后验收
30	珠海市	格力冷水机组智能制造工厂	珠海格力电器股份有限公司	未满足验收条件，延后验收
31	肇庆市	低烧损低氮氧化物高效节能铝熔炼炉节能新产品合同能源管理模式应用	珠海市威望节能科技有限公司	未满足验收条件，延后验收