附件：

| 广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| 1-1 | 砼试件抗压强度 | 10×10×10cm | 组 | 24 |  |
| 1-2 |  | 15×15×15cm |  | 30 |  |
| 1-3 |  | 20×20×20cm |  | 36 |  |
| 2-1 | 砼试件抗折 | 10×10×40cm | 组 | 100 |  |
| 2-2 |  | 15×15×55cm |  | 210 |  |
| 3-1 | 砼劈裂抗拉 |  | 个 | 50 |  |
| 4-1 | 砼抗渗透试验 | S6 | 组 | 400 |  |
| 4-2 |  | S8 |  | 500 | 每增加一个等级加100元 |
| 5-1 | 砼凝结时间 | 初凝 | 个 | 200 | 初凝、终凝全测400元/个 |
| 5-2 |  | 终凝 |  | 350 |  |
| 6-1 | 砂浆试件抗压 | 强度 | 组 | 30 |  |
| 7-1 | 钢材物理性能 | 工艺性能、力学性能检验 | 组 | 80 |  |
| 7-2 |  | 钢筋焊接性能 | 根 | 20 |  |
| 8-1 | 钢材化学分析 | C、P、S、Si、Mn | 每元素 | 200 |  |
| 9-1 | 预应力高强钢绞线 | 工艺性能、力学性能检验 | 条 | 250 |  |
| 10-1 | 高强螺栓 | 力学性能检验 | 根 | 250 |  |
| 11-1 | 水泥 | 细度（筛余法） | 项 | 20 |  |
| 11-2 |  | 细度（比表面积法） |  | 75 |  |
| 11-3 |  | 安定性（沸煮法） |  | 35 |  |
| 11-4 |  | 安定性（雷氏法） |  | 70 |  |
| 11-5 |  | 凝结时间 |  | 50 |  |
| 11-6 |  | 强度标号 |  | 250 |  |
| 11-7 |  | 水泥强度快速测定 |  | 90 |  |
| 12-1 | 水泥化学成份分析 | 不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化 硫、碱含量 | 每项 | 200 |  |
| 13-1 | 砂 | 表观密度、堆积密度、紧密密度、孔隙率、含泥量、泥块含量、吸水率、含水率 | 每项 | 50 |  |
| 13-2 |  | 颗粒级配、有机物含量、氯离子含量、硫酸盐含量、硫化物含量、云母含量、轻物质含量 | 每项 | 80 |  |
| 13-3 |  | 坚固性 | 项 | 100 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-1 | 石 | 颗粒级配（筛分） | 项 | 100 |  |
| 14-2 |  | 表观密度、堆积密度、紧密密度、孔隙率、粘土含量、吸水率、针片状颗粒含量 | 每项 | 60 |  |
| 14-3 |  | 有机物含量、硫酸盐含量、硫化盐含量 | 每项 | 120 |  |
| 14-4 |  | 坚固性检验、压碎指标 | 每项 | 150 |  |
| 14-5 |  | 岩石立方体强度测试（试件取样、加工另计） | 项 | 60 |  |
| 15-1 | 拌和水 | 不溶物、可溶物、氯化物、硫化物、硫酸盐 | 每项 | 100 |  |
| 15-2 |  | 水泥凝结时间差 | 项 | 100 |  |
| 15-3 |  | 砼抗压强度比 | 项 | 350 |  |
| 15-4 |  | PH值 | 每项 | 50 |  |
| 16-1 | 粉煤灰 | 细度（筛分法） | 项 | 50 |  |
| 16-2 |  | 细度（比表面积法） | 项 | 75 |  |
| 16-3 |  | 烧失量、三氧化硫 | 每项 | 100 |  |
| 16-4 |  | 含水率、密度 | 每项 | 60 |  |
| 16-5 |  | 需水量比 | 样 | 120 |  |
| 17-1 | 砌块 | 抗压强度 | 组 | 150 |  |
| 17-2 |  | 体积、密度 | 组 | 100 |  |
| 17-3 |  | 吸水率 | 组 | 150 |  |
| 18-1 | 烧结粘土砖 | 抗折、抗压强度（含加工） | 项 | 300 |  |
| 18-2 |  | 吸水率 | 项 | 60 |  |
| 19-1 | 砼配合比设计 | 等级:C10～C45 | 个 | 500 | 超过C45的，每增加一级，加收10% |
| 20-1 | 砂浆配合比设计 |  | 个 | 300 |  |
| 21-1 | 掺外加剂砼性能指标 | 减水率 | 项 | 200 |  |
| 21-2 |  | 泌水率 | 项 | 300 |  |
| 21-3 |  | 含气量、凝结时间之差、抗压强度比、对钢筋锈蚀作用 | 每项 | 500 |  |
| 21-4 |  | 收缩率比、抗碳化 | 每项 | 800 |  |
| 22-1 | 匀质性指标 | 含固量或含水量、密度、PH值、硫酸钠 | 每项 | 100 |  |
| 22-2 |  | CL离子含量、水泥净浆流动度、砂浆减水率、总碱量 | 每项 | 300 |  |
| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| 23-1 | 铝合金建筑型材 | 化学成分（8元素） | 每个 | 200 |  |
| 23-2 |  | 力学性能（3项） | 每项 | 150 |  |
| 23-3 |  | 膜厚（2项） | 每项 | 100 |  |
| 23-4 |  | 失重、落沙试验 | 每项 | 250 |  |
| 23-5 |  | 滴碱试验 | 项 | 100 |  |
| 23-6 |  | 盐雾试验 | 每小时 | 50 |  |
| 24-1 | 建筑防水 | 浸涂材料含固量、可溶物含量、粘结性、永久变形、尺寸变化率、抗穿孔、粒度、恢复率、脆性温度、低温柔性、柔度、低温弯折、耐热性、抗裂性、热老化 | 每项 | 200 |  |
| 24-2 |  | 拉伸、硬度、直角形撕裂强度、不透水性、吸水性、加热伸缩率、剪切状态下的粘合性、粘结强度、紫外线臭氧老化 |  | 260 |  |
| 24-3 |  | 卷重、外观、面积、规格尺寸、偏差 |  | 50 |  |
| 25-1 | 陶瓷 | 表面质量 | 项 | 100 |  |
| 25-2 |  | 尺寸偏差 |  | 100 |  |
| 25-3 |  | 变形 |  | 120 |  |
| 25-4 |  | 吸水率 |  | 120 |  |
| 25-5 |  | 破坏强度、白度、小色差、镜面光泽度、弯曲强度、耐磨性 | 每项 | 200 |  |
| 25-6 |  | 抗釉裂性、抗热震性、耐污染性、耐化学性 |  | 250 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-1 | 建筑涂料 | 在容器中状态、施工性、涂膜外观 | 每项 | 60 |  |
| 26-2 |  | 干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、细度、遮盖力、粘度、耐冲击性 | 每项 | 200 |  |
| 26-3 |  | 固体含量、耐洗刷性、涂料耐冻融性、涂层耐温变性、涂层耐沾污性、低温稳定性、初期干爆抗裂性、透水性、粘结强度、漆膜附着力、制板 | 每项 | 250 |  |
| 26-4 |  | 耐人工老化 | 每小时 | 16 |  |
| 27-1 | 建筑用PVC塑料管材、管件 | 外观、尺寸测量、弯曲度 | 每项 | 50 |  |
| 27-2 |  | 扁平试验、纵向回缩率、烘箱试验、坠落试验、加热后状态、层间粘合强度、二氯甲烷浸渍、酸浸损失 |  | 150 |  |
| 27-3 |  | 维卡软化温度、落锤冲击试验、拉伸性能、液压试验、交联度 |  | 250 |  |
| 28-1 | 镀锌钢管 | 镀锌层重量、均匀性 | 每项 | 80 |  |
| 28-2 |  | 外径、壁厚、制样 |  | 30 |  |
| 29-1 | 施工用安全网 | 抗冲击性、抗贯穿性 | 每项 | 300 |  |
| 30-1 | 建筑密封材料 | 密度、流平性、渗出性、表干时间、 | 每项 | 100 |  |
| 30-2 |  | 耐热性、挥发性、低温柔性、低温贮存稳定性 |  | 150 |  |
| 30-3 |  | 拉伸粘结性、定伸粘结性能、恢复率 |  | 600(A法)800(B法) |  |
| 30-4 |  | 剥离粘结性 | 项 | 600 |  |
| 30-5 |  | 相容性 |  | 1800 |  |
| 30-6 |  | 拉伸—压缩循环 |  | 2300 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-1 | 建筑外门窗（气密性、水密性、抗风压检测） | 规格 1.5m×1.5m以内 | 每件试件 | 2000 | 1、非标准尺寸试件的加框、封口和幕墙试件的连接件加工、封口等由委托方负责；2、对报告提出超出国家标准的额外要求，费用另计。3、幕墙三性试验按4天计，超过4天，每天加收场地使用费2500元。 |
| 31-2 |  | 规格 2.1m×2.1m以内 |  | 2500 |  |
| 31-3 |  | 规格 3.0m×3.0m以内 |  | 4000 |  |
| 32-1 | 建筑幕墙 | 气密性、水密性、抗风压检测 规格3.6m×4.2m | 每件试件 | 22000 |  |
| 32-2 |  | 规格 6m×4.8m |  | 31000 |  |
| 32-3 |  | 规格 6m×8.4m |  | 44000 |  |
| 32-4 |  | 规格 6m×12m |  | 65000 |  |
| 32-5 |  | 平面变形检测 规格 6m×4.8m | 每件试件 | 5200 |  |
| 32-6 |  | 规格 6m×8.4m |  | 7800 |  |
| 32-7 |  | 规格 6m×12m |  | 10400 |  |
| 32-8 |  | 硅酮结构胶和密封胶相容性试验 | 组 | 3000 |  |
| 33-1 | 垂直客梯 | 机房、整机性能、轿厢 |  | 350 | 1、不含复测，市区以外适当增收远程费用；2、10层以上每层每台增收检测费40元； 3、货梯2吨以下、3吨、3吨以上分别按10层客梯的60%、70%、80%收费。 |
| 33-2 |  | 井道、底坑、层站 | 每项 | 210 |  |
| 34-1 | 自动人行道 | 机头、机尾、机室、电气 | 项 | 250 | 提升高度超过4m时，每台加收100元。机身长度超过8m时,每米加收100元。 |
| 34-2 |  | 机身 | 项 | 250 |  |
| 34-3 |  | 安全保护 | 项 | 250 |  |
| 35-1 | 电线、电缆 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、不延燃试验 | 套 | 500 | 1、有护套电线电缆，加收样品加工费150元；2、芯电缆芯数超过1芯时，每组加收(芯数-1)×50元；3、导体截面积＞50mm2时，每组加收100元。 |
|  |  | 绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 项 | 150 |  |
|  |  | 绝缘老化后拉力试验、护套老化后拉力试验 | 项 | 200 |  |
| 36-1 | 低压电器(剩余电流动作保护器、空气开关、插头插座、面板开关等） | 标志检验、电气间隙和爬电距离、防触电保护、接地措施、试验装置性能 | 套 | 280 | 额定电流In＞50A时，每组加收100元。 |
|  |  | 动作特性、温升、功耗、耐潮、绝缘电阻、电气强度 | 套 | 400 |  |
|  |  | 耐漏电起痕试验、灼热丝试验 | 套 | 280 |  |
| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| 37-1 | 电气安装用导管 | 抗压能力、抗弯曲能力、耐热性能、耐燃性能 | 每项 | 100 |  |
| 37-2 |  | 电气性能 | 项 | 150 |  |
| 37-3 |  | 抗冲击能力 | 项 | 250 |  |
| 38-1 | 镇流器 |  | 个 | 150 |  |
| 39-1 | 电气保护接地及等电位检测 |  | 点 | 300 |  |
| 40-1 | 照明电路 |  | 对 | 250 |  |
| 41-1 | 电气设备绝缘检测 |  | 台 | 500 |  |
| 42-1 | 水压测试 | 试压 | 米 | 3 |  |
| 42-2 |  | 检漏 |  | 1 |  |
| 43-1 | 钻芯法检测 | 结构混凝土强度 | 每个芯样 | 500 | 不足10个样的，最低收费按合同约定。 |
| 44-1 | 钻芯法 砼芯样 | 切割、加工、抗压强度 | 组 | 150 |  |
| 45-1 | 钢结构焊缝探伤 | 超声波、磁粉、渗透 | 米 | 150 | 高于3米的，每增加1米，加收20% |
|  |  | X射线探伤 | 片 | 200 |  |
|  |  | 网架螺栓球 | 个 | 200 |  |
| 46-1 | 饰面砖 | 粘结强度 | 组 | 600 | 不足10组，最低收费按合同约定 |
| 47-1 | 砌体工程现场检测 | 砌体强度 | 每个构件 | 800 |  |
| 47-2 |  | 砌体砂浆 |  | 500 |  |
| 48-1 | 钻孔抽芯法检测桩及地下连续墙 | 桩身质量 孔径：130mm | 米 | 500 | 如工程总钻进少于40米，则收单程进场费1000元。 |
| 48-2 |  | 桩身质量 孔径：101mm |  | 400 |  |
| 48-3 |  | 桩身质量 孔径：91mm |  | 350 |  |
| 49-1 | 岩基、深井静载试验 | 持力层承载力 | 点 | 25000 | 孔深大于15m，每5m加收检测费10000元 |
| 50-1 | 钻孔抽芯(复合地基) |  | 米 | 280 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-1 | 土工试验 | 最小干密度、最大干密度、酸碱度试验、易溶盐试验、中溶盐石膏试验、难溶盐碳酸钙试验、烧失量试验 | 每样 | 100 |  |
| 51-2 |  | 抗拉弯强度 | 每样 | 300 |  |
| 51-3 |  | 承载比 | 点 | 1300 | 含击实试验 |
| 51-4 |  | 回弹模量(室外承载板法) | 点 | 1000 |  |
| 51-5 |  | 弯沉试验 | 点 | 30 | 含路基、底基层、路面层检测，不足20个点，最低收费按合同约定。 |
| 52-1 | 建筑变形观测 | 测斜(不含测斜孔置安费用) | 孔.次 | 600 | 不足10个孔的，最低收费按合同约定。 |
| 52-2 |  | 地下水位(不含水位井置安费用) | 点.次 | 200 | 不足10个点的，最低收费按合同约定。 |
| 52-3 |  | 土压力 | 点.次 | 200 |  |
| 53-1 | 结构载荷试验 | 结构性能试验 承载力 | 构件 | 25000 | 1、当构件面积大于25平方米，按每25平方米为一个构件进行计算。2、同时进行承载力和挠度试验的按一项收费。 |
| 53-2 |  | 结构性能试验 挠度 | 构件 | 25000 |  |
| 53-3 |  | 结构应力应变 | 点.次 | 300 | 不足10个样的，最低收费按合同约定。 |
| 54-1 | 锚杆抗拔试验 | 土层锚杆 承载力、验收试验 | 根 | 4000 | 试验荷载大于500kN，每增加250kN加收50%。 |
| 54-2 |  | 岩石锚杆 承载力、验收试验 | 根 | 5000 | 试验荷载大于500kN,每增加250kN加收50%。 |
| 55-1 | 管桩抗弯试验 | 承载力（不包括安装） | 条 | 2000 |  |
| 55-2 |  | 变形 （不包括安装） | 条 | 1500 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-1 | 建筑结构鉴定 | 建筑物结构检测及鉴定（综合） | m2 | 30 | 1、15元/平方米（仅检测）2、不足为100平方米 按合同约定。 |
| 56-2 |  | 检测楼板厚度 | 点 | 50 |  |
| 56-3 |  | 图纸复核 | 平方米 | 2.8-3.1 | ≤2000平方米，取3.1；＞2000平方米，取2.8；不足1000平方米按合同约定 |
| 56-4 |  | 砼钢筋及保护层厚度检测 | 每构件 | 300 |  |
| 56-5 |  | 检测构件裂缝、箍筋间距、钢筋直径 | 件 | 200 |  |
| 57-1 | 膨胀螺栓 | 抗拔力 | 项 | 1500 |  |
| 58-1 | 砌块 | 导热系数 | 项 | 500 |  |
| 59-1 | 铝合金 | 封孔质量 | 项 | 200 |  |
| 60-1 | 室内环境检测 | 室内空气质量（甲醛） | 点 | 300 |  |
| 60-2 |  | 空气质量（苯） | 点 | 400 |  |
| 60-3 |  | 空气质量（氨气） | 点 | 400 |  |
| 60-4 |  | 室内空气质量（氡气） | 点 | 600 |  |
| 60-5 |  | 空气质量（TV OC） | 点 | 300 |  |
| 60-6 |  | 土壤中氡气 | 点 | 300 |  |
| 60-7 |  | 建筑石材（放射性） | 组 | 1200 |  |
| 60-8 |  | 人造甲板及制品甲醛释放量（干燥器法） | 组 | 500 |  |
| 60-9 |  | 人造甲板及制品甲醛释放量（穿孔器法） | 组 | 600 |  |
| 60-10 |  | 涂料、胶粘剂、处理剂中甲醛 | 个 | 500 |  |
| 60-11 |  | 涂料、胶粘剂、处理剂中苯 | 个 | 600 |  |
| 60-12 |  | 涂料、胶粘剂、处理剂（溶剂型）中甲苯和二甲苯 | 个 | 1200 |  |
| 60-13 |  | 涂料、胶粘剂、处理剂中TVOC | 个 | 600 |  |
| 61-1 | 回填地基土压实、室内击实 | 环刀法 | 组 | 240 |  |
| 61-2 |  | 灌砂法 |  | 300 |  |
| 61-3 |  | 室内击实 |  | 500 |  |
| 62-1 | 马赛克 | 尺寸（联、列、周边距、线路） | 组 | 250 |  |
| 62-2 |  | 变形 |  | 100 |  |
| 62-3 |  | 牢固度 |  | 100 |  |
| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| 63-1 | 石板材 | 尺寸 | 组 | 80 |  |
| 63-2 |  | 外观质量 | 组 | 70 |  |
| 63-3 |  | 吸水率 | 组 | 150 |  |
| 63-4 |  | 光泽度 | 组 | 100 |  |
| 63-5 |  | 弯曲强度 | 组 | 200 |  |
| 64-1 | 建筑玻璃 | 尺寸 | 组 | 100 |  |
| 64-2 |  | 外观质量 | 组 | 100 |  |
| 64-3 |  | 光学变形 | 组 | 200 |  |
| 65-1 | 基桩抗拔试验 | 利用工程桩作反力锚桩 | 10kN | 72 |  |
| 66-1 | 声波透射法测桩 | 成桩质量 | 管.米 | 30 |  |
| 67-1 | 建筑门窗 | 力学性能 | 樘 | 3900 |  |
| 67-2 |  | 保温性能 | 樘 | 3800 |  |
| 67-3 |  | 隔声性能 | 樘 | 2200 | 按一组（3樘）试验，取5400元/组 |
| 68-1 | 钢结构 | 高强螺栓扭矩检测 | 节点 | 210 | 高于3米的，每增加1米，加收20% |
| 68-2 |  | 焊接球网架、空心球厚度检测 | 个 | 200 |  |
| 68-3 |  | 涂层厚度检测 | 构件 | 250 |  |
| 69-1 | 阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 项 | 500 | DN≤50mm时：500元/组；2.50mm＜DN≤80mm时：700元/组；3.80mm＜DN≤150mm时：1000元/组。 |
| 70-1 | 安全帽 | 抗冲击 | 组 | 300 |  |
| 70-2 |  | 抗穿刺 | 组 | 300 |  |
| 71-1 | 矿渣粉 | 密度 | 项 | 60 |  |
| 71-2 |  | 比表面积 | 项 | 75 |  |
| 71-3 |  | 流动度比 | 项 | 160 |  |
| 71-4 |  | 活性指数 | 项 | 500 |  |
| 71-5 |  | 三氧化硫 | 项 | 100 |  |
| 71-6 |  | 烧失量 | 项 | 100 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72-1 | 铝塑复合板（氟碳喷漆铝单板等其他铝板） | 涂层厚度 | 组 | 250 |  |
| 72-2 |  | 附着力 | 组 | 100 |  |
| 72-3 |  | 耐冲击性 | 组 | 150 |  |
| 72-4 |  | 耐酸性 | 组 | 100 |  |
| 72-5 |  | 耐碱性 | 组 | 100 |  |
| 72-6 |  | 耐油性 | 组 | 100 |  |
| 72-7 |  | 耐溶剂性 | 组 | 100 |  |
| 72-8 |  | 耐沸水性 | 组 | 200 |  |
| 72-9 |  | 面密度 | 组 | 100 |  |
| 72-10 |  | 热膨胀系数 | 组 | 200 |  |
| 72-11 |  | 180度剥离强度 | 组 | 250 |  |
| 73-1 | 塔式起重机（M-起重力矩；H-起升高度） | ①作业环境；②基础和轨道；③液压系统；④空载试验 | 每项 | 150 |  |
| 73-2 |  | ①额定载荷试验；②静载试验；③动载试验 | 每项 | 200 | 1、按M≤1000kN·m、H≤最大独立高度、检测现场位于市区内(不包括番禺区、花都区)为基准进行计算，检测费合计2400元/台；2、 H＞最大独立高度时，加收检测费600元/台；3、M＞1000kN·m时，加收检测费600元/台；4、M＞1000kN·m、且H＞最大独立高度时，加收检测费1200元/台;5、检测现场位于番禺区、花都区、经济开发区等地时，每天加收600元；6、检测现场位于从化、增城等地时，每天加收1200元；7、检测现场位于广州所辖地区以外时，每天加收1800元(含差旅费)。 |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73-3 | 塔式起重机（M-起重力矩；H-起升高度） | ①金属结构(受力构件、梯子和护圈、平台及栏杆、附着锚固、司机室)；②传动系统(吊钩、钢丝绳、卷筒、滑轮、车轮、制动器)；③电气系统(电气控制及保护、绝缘、接地及防雷保护、电缆配线、照明与信号、电缆卷筒)；④安全装置 | 每项 | 300 |  |
| 74-1 | 施工升降机 | ①作业环境；②基础和围栏；③停层；④吊笼；⑤对重及导向与缓冲装置；⑥液压系统；⑦空载试验 | 每项 | 100 | 1、 按双笼、层数≤7层、检测现场位于市区内(不包括番禺区、花都区)为基准进行计算，检测费合计2100元/台；2、 层数＞7层时，每台每超一层加收检测费50元；3、 单笼升降机按双笼升降机的80%收费；4、检测现场位于番禺区、花都区、经济开发区等地时，每天加收600元；5、检测现场位于从化、增城等地时，每天加收1200元；6、检测现场位于广州所辖地区以外时，每天加收1800元(含差旅费)。 |
| 74-2 |  | ①金属结构(受力构件、标准节、附墙架)；②传动系统(钢丝绳、卷筒、滑轮、齿轮齿条、制动器)；③电气系统(电气控制及保护、绝缘、接地及防雷保护、电缆配线、照明与信号)；④安全装置；⑤额定载荷试验；⑥吊笼坠落试验；⑦超载试验 | 每项 | 200 |  |
| 75-1 | 龙门架(井架)物料提升机 | ①作业环境；②基础；③缆风绳及地锚；④吊笼；⑤空载试验 | 每项 | 100 |  |

| 序 号 | 检 测 名 称 | 检 测 项 目 | 计算单位 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-2 | 龙门架(井架)物料提升机 | ①金属结构(架体、附墙架、摇臂把杆)；②提升机构(钢丝绳、卷筒、滑轮、卷扬机、制动器)；③电气系统(电气控制及保护、绝缘、接地及防雷保护、电缆配线、照明与信号)；④安全装置；⑤额定载荷试验；⑥吊笼坠落试验；⑦超载试验 | 每项 | 200 | 1、按高度≤30米、检测现场位于市区内(不包括番禺区、花都区)为基准进行计算，检测费合计1900元/台。2、高度＞30米时，超过30米以上每3米加收50元。3、检测现场位于番禺区、花都区、开发区等地时，每天加收600元；4、检测现场位于从化、增城等地时，每天加收1200元；5、检测现场位于广州所辖地区以外时，每天加收1800元(含差旅费)。 |
| 76-1 | 附着式升降脚手架 | ①架体结构；②附着支承机构；③防倾装置；④防坠装置；⑤同步装置；⑥动力设置；⑦安全装置；⑧电气；⑨升降试验 | 每项 | 200 | 每座按20个提升设备为基准进行计算，超过20个提升设备时，每人加收80元 |
| 77-1 | 建筑设备发电机组 | 负荷检验 | 每项 | 965 | 按额定功率100kw为基准进行计算。检测点里程在15公里内。加收收100元。 |
| 78-1 | 植筋抗拔试验 | 植筋承载力验收试验 | 根 | 1800 | 按每一工程不少于3根计，少于3根加收进退场费。 |
| 注：表中计算单位“样” “项”是指该检测项目，“每样” “每项”是指该检测项目中的每一子项。 |  |  |  |  |  |