附件5：

信息系统机房雷击电磁

脉冲防护定期检测项目表

| 序 号 | 项 目 | 检 测 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 邻近雷击的 屏 蔽 | 1、LPZ1区屏蔽体的材料、规格； 2、邻近雷击LPZ0区内的磁场强度； 3、机房的屏蔽系数； 4、邻近雷击LPZ1区内的磁场强度； 5、LPZ1区的安全距离。 |
| 2 | 直接雷击的磁场强度分布 | 1、距离屏蔽顶的最短距离； 2、距离屏蔽壁的最短距离； 3、屏蔽体网格的宽度； 4、直接雷击LPZ1区内的磁场强度； 5、直接雷击LPZn区内的磁场强度。 |
| 3 | 2.4GS等值线 | 1、大楼引下线的数量； 2、楼分流系数； 3、安全距离的计算。 |
| 4 | SPD （电源） | 1、SPD的安装位置、接地线截面积、长度； 2、SPD的等电位连接线的截面积、长度； 3、SPD的接地电阻值； 4、SPD的漏电流； 5、热效应。 |
| 5 | SPD （信号、天馈） | 1、SPD的安装位置、接地线截面积、长度； 2、SPD的等电位连接线的截面积、长度； 3、SPD的接地电阻值； 4、SPD的漏电流； 5、热效应。 |
| 6 | 机房金属门、窗接地 | 1、金属门、窗的接地电阻值； 2、金属门、窗之间的过渡电阻值。 |
| 7 | 信息系统专用接地装置 | 1、电源接地装置； 2、信号接地装置； 3、人工接地装置四置距离。 |
| 8 | 建筑物防雷 接地装置 | 1、机房所在建筑物的接地电阻； 2、土壤电阻率。 |
| 9 | 预留电气 接地装置 | 1、机房电气预留端子接地电阻； 2、预留接地端子的材料、规格及防腐措施，计算防腐度。 |
| 10 | 设备等电位 连接 | 1、信息系统机房等电位连接形式； 2、设备等电位连接带的材料、规格、截面积； 3、房总等电位和局部等电位； 4、屏蔽线槽断接处等电位连接。 |
| 11 | 综合布线 | 1、综合布线电缆与电力电缆的最小距离； 2、综合布线电缆与其它管线的最小距离； 3、综合布线系统布线链路特性阻抗比较； 4、综合布线系统总配线间四置距离。 |
| 12 | 环路雷电感应电压、电流 | 1、综合布线环路长度、宽度； 2、邻近雷击无屏蔽线路环路最大感应电压； 3、邻近雷击无屏蔽线路环路最大短路电流； 4、环路至屏蔽墙距离； 5、环路至屏蔽顶距离； 6、LPZ0区内雷电流最大值评估； 7、直接雷击环路开路最大感应电压值； 8、直接雷击环路最大短路电流。 |
| 13 | 静 电 | 1、防静电地板； 2、工作台、椅防静电； 3、天花龙骨防静电。 |
| 14 | 电源质量 | 1、独立电源供电数量； 2、接地电阻值； 3、电源零、地线电压差。 |
| 15 | 环 境 | 1、温度； 2、湿度； 3、水平面光照度； 4、CO气体； 5、CO2气体； 6、风速。 |
| 16 | 设备磁场泄漏 | 1、设备电磁泄漏； 2、电源电磁泄漏； 3、信号线电磁泄漏。 |
| 17 | 空间电磁场 | 1、机房屏蔽体外磁场强度； 2、机房屏蔽体内磁场强度； 3、机房屏蔽体外电场强度； 4、机房屏蔽体内电场强度。 |

备注：信息系统机房雷击电磁脉冲防护检测按照《信息系统机房雷击电磁脉冲防护检测手册》所列项目进行检测，共分为17项。除第17项的‘空间电磁场’按照3000元/宗收费外，其它按照实际检测项目的个数进行收费，根据地区类别不同，每个检测项目收费标准分别为80元、75元、70元。信息系统机房所在建筑物的防雷设施检测按附件1第五项“防雷设施定期检测”收费标准执行。